- Jan SEDLÁČEK, elektromontážní práce

- Brťov – Jeneč 20 , 679 21 Černá Hora

- Tel: 602 782 566, IČO: 478 763 52, DIČ: CZ 6709030416

Lysice 2.2.2008                                                                            Petr Markus , Jabloňová 620

Lysice 679 71

Cenová nabídka elektroinstalace bytového domu v Blansku parc. č.2794.

| Položka | množství | Cena |
| --- | --- | --- |
| Hlavní rozvody,společná spotřeba: |  |  |
| CYKY 4x 50 | 30 m | 13 110 |
| SS 100 | 1 ks | 2 800 |
| RE1 | 1 ks | 36 000 |
| Kabelové chráničky, kulatina FeZn10,spojovací materiál |  | 3 500 |
| Kabel samozhášivý 3 x 1,5 | 80m | 2 400 |
| CYKY 5 x 6 | 190 m | 4 720 |
| CYKY 3 x 2,5 | 200 m | 3 600 |
| CYKY 3 x 1,5 | 500 m | 6 000 |
| CYKY 5 x 1,5 | 150 m | 2 700 |
| CYA 50 | 30 m | 3 680 |
| CYA 25 | 100 m | 6 200 |
| CY 10 | 250 m | 6 000 |
| Nouzová svítidla | 10 ks | 15 700 |
| Vypínač osvětlení | 25 ks | 2 500 |
| Infrapasivní spínač | 5 ks | 2 000 |
| Svítidla žárovková 100,60W | 30 ks | 9 000 |
| Svítidla zářivková | 1 ks | 860 |
| Montáž | 300h | 75 000 |
| Celkem |  | 195 770 |
| Elektroinstalace bytů |  |  |
| RB 1 |  |  |
| Bytová rozvodnice | 1 ks | 3 500 |
| CYKY 5 x 2,5 | 15 m | 405 |
| CYKY 3 x 2,5 | 90 m | 1 620 |
| CYKY 3 x 1,5 | 80 m | 960 |
| Sporáková kombináce | 1 ks | 340 |
| Spínače tango | 6 ks | 600 |
| Zásuvky tango | 12 ks | 1 200 |
| Domácí zvonek | 1 ks | 240 |
| Montáž | 60 h | 12 000 |
| Celkem | 12 x | 250 380 |
| Domácí telefon |  |  |
| Souprava pro 12 účástníků | 1 ks | 9 600 |
| JYTY 4 x 1 | 200 m | 2 740 |
| JYTY 2 x 1 | 200 m | 2 002 |
| Trubka LPE2 29 | 200 m | 1 800 |
| Montáž | 40 h | 10 000 |
| Celkem |  | 26 142 |
| Telefon, internet |  |  |
| Trubka LPE 29 | 200 m | 1 800 |
| montáž | 30 h | 7 500 |
| Celkem |  | 9 300 |
| Zatrubkování pro STA |  |  |
| Trubka LPE 23 | 200 m | 1 800 |
| Montáž | 30 h | 7 500 |
| Celkem |  | 9 300 |
| Hromosvody |  |  |
| FeZn 8 | 100 m | 2 800 |
| PV 21c | 60 ks | 1 490 |
| PV do zdi | 40 ks | 900 |
| Ochranný úhelník | 4 ks | 440 |
| Uzemnění | 4 ks | 9 500 |
| Spojovací svorky | 60ks | 600 |
| Montáž | 50 h | 12 500 |
| Celkem |  | 28 230 |
| Protipožární odvětrání |  |  |
| Trubka LPE 23 | 100 m | 900 |
| Sykfy 4 x 2 x 0,5 | 100 m | 560 |
| Cyky 3 x 1,5 | 50 m | 600 |
| Montáž | 30h | 7 500 |
| Celkem |  | 9 560 |
| Celková cena za dílo |  | 528 682 Kč |

- Cenová nabídka na el.instalaci bytového domu

- činí  528 682 Kč bez DPH

- V této nabídce není zahrnuta dodávka ventilátorů, rozvodů STA, rozvodů telefonů,zařízení protipožárního odvětrání,přeložky sítí (O2,UPC,eon) a výkopové a zemní práce.

- V Brťově – Jenči  2.2.2008

Těšíme se na další spolupráci.                                                S pozdravem          Jan Sedláček